ПЕЧЕНІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

|  | Печеніги |  |
| --- | --- | --- |
| 09.06.2020 |  | №82 |

Про підготовку енергетичних господарств

навчальних закладів району до роботи

в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Відповідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 № 183 «Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», з метою належної і  своєчасної підготовки енергетичних господарств навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років,  н а к а з у ю:

1. Затвердити  заходи з підготовки енергетичних господарств навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (додаються).

2. Керівникам навчальних закладів району:

2.1. Призначити  відповідальних та забезпечити виконання заходів щодо підготовки енергетичного господарства навчальних  закладів до роботи  в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Відповідно до визначених термінів

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу		                                             Наталія ПРОХОРЧУК

Оригінал підписано

Додаток

до наказу відділу освіти

Печенізької районної

державної адміністрації

від  09.06.2020 № 82

ЗАХОДИ

з підготовки енергетичних господарств закладів  освіти до роботи

в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

| № з/п | Зміст заходів | Виконавець | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у закладах освіти до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | До 10.06.2020 |
| 2 | Уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідністю) | Відділ освіти, керівники закладів освіти | До 15.07.2020 |
| 3 | Виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з'ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів | Керівники закладів освіти | До 01.08.2020 |
| 4 | Провести ремонтні та профілактичні роботи | Керівники закладів освіти | До 01.08.2020 |
| 5 | Привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих у теплових пунктах. | Відділ освіти | До 15.07.2020 |
| 6 | Провести теплоізоляцію споруд, інженерних мереж, вікон, дверей для забезпечення належного теплового режиму в опалювальний період | Керівники навчальних закладів | До 02.09.2020 |
| 7 | Забезпечити необхідну підготовку, навчання та перевірку знань персоналу, що обслуговує енергетичні установки | Керівники закладів освіти | 01.08.2020 |
| 8 | Виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку. | Відділ освіти, керівники закладів освіти | До 01.08.2020 |
| 9 | Відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж. | Керівники закладів освіти | До 01.08.2020 |
| 10 | Укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання. | Керівники закладів освіти | До 03.08.2020 |
| 11 | Укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговуючого персоналу технічною документацією. | Керівники закладів освіти | До 03.08.2020 |
| 12 | Провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни. | Відділ освіти | До 03.08.2020 |

Рубцова О.О. 6-20-20