# Нагадуємо про основні причини аварій під час експлуатації водогрійних котлів

29.10.2018

Головною метою державної політики України в галузі охорони праці є збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності і додержання законодавчих умов з питань охорони  праці.

Порушення вимог правил безпеки під час експлуатації водогрійних котлів, зокрема в закладах освіти, іноді призводить до фатальних наслідків.

Основними причинами аварій під час експлуатації водогрійних котлів є:

— різке зниження рівня води внаслідок порушення герметичності системи;

— порушення водного режиму, зокрема утворення накипу;

— перевищення робочого тиску через несправність запобіжних та контрольно-вимірювальних приладів;

— зниження механічної міцності котлів внаслідок корозії металу;

— порушення правил експлуатації та режимів роботи котлів;

— допуск до роботи не кваліфікованих працівників, які не пройшли відповідне навчання та перевірки знань;

— експлуатація котелень в підвальних приміщеннях.

Розпочався новий опалювальний сезон, тому для уникнення аварійних ситуацій і нещасних випадків під час експлуатації котелень в освітніх закладах необхідно:

— отримати дозвіл на експлуатацію котлів потужністю понад 100 кВт та зареєструвати їх  в установленому порядку;

— укласти договори на технічне обслуговування котелень зі спеціалізованими організаціями, які мають дозвіл на виконання таких робіт;

— призначити наказом осіб відповідальних за електрогосподарство та за безпечну експлуатацію котлів;

— забезпечити справний технічний стан котлів, живильних насосів, запірної арматури та іншого котельного обладнання;

— своєчасно провести технічне опосвідчення та експертне обстеження котлів та обладння;

— обслуговуючому персоналу (оператори, машиністи, кочегари) мати відповідну кваліфікацію і пройти відповідне навчання;

— мати в наявності ремонтні та експлуатаційні журнали та паспорти на котли;

— розробити інструкції, технологічні карти розгалуження трубопроводів, запірної арматури та ознайомити з ними персонал, який обслуговує котли;

— забезпечити резервне електро- та водопостачання та працездатність автоматики безпеки;

— оснастити котли запобіжними клапанами, манометрами, термометрами.

Джерело: редакція журналу «Охорона праці і пожежна безпека» за матеріалами Управління Держпраці